План

мероприятий по выполнению ФЗ №261 от 23.11.2009 года в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах сроком до 01 января 2013 года.

Достижение выполнения данных мероприятий осуществляются за счет средств собственников жилья после принятия ими решения по проведению на доме капитального и текущего ремонта систем жизнеобеспечения, установки приборов учета и проведение других мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Примерная стоимость работ | Ожидаемый экономический эффект | Характер последующей эксплуатации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Перечень обязательных мероприятий |
| Система отопления |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии (за исключением аварийных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту до 01 января 2013 года, и многоквартирных домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гикакалории в час) | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии | 180000 руб. | Ожидаемая экономия составит не менее 30% от средне годовых затрат в рублевом эквиваленте | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт | 2010г.- 2011г.- 2012г.- |
| 2. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 10000руб. | 2% среднемесячных затрат в рублевом эквиваленте | Периодическая регулировка, ремонт |  |
| 3. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Согласно смет. 377руб.за 1000 м3 | Предоставление качественной услуги по соответствующим пораметрам | Ежегодное периодическое техобслуживание | ежегодно |
| 4. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Согласно смет, 65 руб. за 1 м.п. |  | Периодический осмотр, ремонт | 2010г.- 2011г.- 2012г.- |
| Система горячего водоснабжения |
| 5. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения (далее ГВС) (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года) | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии в системе ГВС | 250000 руб. | Ожидаемая экономия составит не менее 10% от средне месячных затрат на ГВС в рублевом эквиваленте | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт | 2010г.- 2011г.- 1012г.- |
| 6. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Согласно смет, от 65 руб. за 1 м.п. | Предоставление качественной услуги по соответствующим параметрам уменьшение потерь ориентировочно до7% | Периодический осмотр, ремонт | 2010г-. 2011г.- 2012г.- |
| Система холодного водоснабжения |
| 7. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодноговодоснабжения (далее ХВС) (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года) | 1) Рациональное использование холодного водоснабжения; 2) Переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды | 70000 руб. | Оплата за фактически потребленные м3 ХВС, ожидаемая экономия до 50% от средне месячных затрат в рублевом эквиваленте. | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт | 2010г.- 2011г.- 2012г.- |
| Система электроснабжения |
| 8. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии) | 1) Рациональное использование электроэнергии; 2) Переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии | 8000-10000 руб Двухтарифный 12000-15000 руб | Оплата по факту потребленных киловат | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт | 2010г.- 2011г.- 2012г.- |
| 9. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | 25-35руб. за 1 лампу |  | Периодический осмотр, протирка |  |
| Дверные и оконные конструкции |
| 10. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Установка пружины 500руб., установка доводчика 1800-2500руб. | Уменьшение потерь тепла в подъезде, создание комфортных условий проживания | Периодический осмотр, ремонт | В осенний период |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Установка металических дверей от 6000руб., заслонок от 700руб. | Уменьшение потерь тепла в подвале, исключение случаев перемерзания системы ХВС и КНС | Периодический осмотр, ремонт | По мере необходимости |
| 12. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | 5000руб. |  | Периодический осмотр, ремонт | В осенний период |
| 13. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | 250 руб м.2 | Уменьшение потерь тепла, создание комфортных условий проживания | Периодический осмотр, ремонт | В осенний период |
| II. Перечень дополнительных мероприятий |
| Система отопления |
| 14. | Модернизация индивидуального теплового пункта (далее- ИТП) с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | От 200000 руб. | Экономический эффект от 10% среднегодовой оплаты за отпление | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 15. | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 120000 руб. |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 16. | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Согласно сметы, примерно 600000 руб. на 60 кв. дом |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 17. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | 1000руб. |  | Периодическая регулировка, ремонт |  |
| 18. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | 600руб. |  | Периодическая регулировка, ремонт |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 19. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Переделка системы ГВС с целью кольцевого обращения от 40000р. |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 20. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС |  |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 21. | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | 120000руб. |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 22. | Установка частотного регулирования приводов наосов в системах ГВС | 1) Более точное регулирование параметров в системе ГВС; 2) Экономия электроэнергии | 15000руб. |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |
| 23. | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | 300000руб. |  | Периодический осмотр, ремонт | 2010г.- 2011г.- 2012г.- |
| Система холодного водоснабжения |
| 24. | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | 250000руб. |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 25. | Установка частотного регулирования приводов наосов в системах ХВС | 1) Более точное регулирование параметров в системе ХВС; 2) Экономия электроэнергии |  |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |
| Система электроснабжения |
| 26. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | 700руб. | Уменьшение оплаты ОДН до 20% | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |
| 27. | Замена электродвигетелей на более энергоэффективные | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС; 2) Экономия электроэнергии | 12000руб.-15000руб. | Уменьшение оплаты ОДН до 10% | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |
| Дверные и оконные конструкции |
| 28. | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 29. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 30. | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | От 4000 до 8000 руб | Уменьшение теплопотерь создание комфортных условий проживания | Периодический осмотр, ремонт |  |
| Стеновые и ограждающие конструкции |
| 31. | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | 600 руб. за м.п |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 32. | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | 700 руб. м.2 при помощи керамзита |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 33. | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | 600 руб. м.2 |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 34. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | 450 руб. м.п |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 35. | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | 450 руб м.2 |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 36. | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | 2400000р. За 4-х подъездный дом | До 15% среднемесячной оплаты за отопление | Периодический осмотр, ремонт |  |